## Foglio1
Serie | STO | Filtro | Comando in Freqenza | Uscita in Frequenza | Ingressi Digitali | Ingressi Analogici | Uscite Digitali OC | Uscite Relè | Uscite Analogiche | Plc | Brake | Tastiera Remotabile | Scheda I/O | Scheda Encoder | ModBus RTU | CanBus | ModBus TCP | Profinet | Ethercat | Ethernet IP
EL | --- | SI/disab | --- | --- | 6 | 1 | --- | 1 | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | SI | --- | --- | --- | --- | ---
E | --- | SI/disab | --- | --- | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 500 step | SI | SI | SI | SI | SI | OPZ | --- | --- | --- | ---
ME330 | SI/NO* | SI/NO* | 10 KHz | --- | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | --- | SI | --- | --- | --- | SI | --- | --- | --- | --- | ---
MS300 | SI/NO* | SI/NO* | 33 KHz | 33 KHz | 7(6) | 2* | 3 | 1 | 1 | 2K step | SI | SI | --- | --- | SI | OPZ | OPZ | --- | OPZ | OPZ
C2000 | SI | SI/NO | --- | 100 KHz | 8(5) | 3* | 3 | 2 | 2 | 10K step | SI | SI | SI | SI | SI | OPZ | OPZ | OPZ | OPZ | OPZ
SI/NO
Note
* = -10...10 Vdc
Ordinabili Con o Senza